## 封2招标控制价
海西院新区9#111-115房间改造装修工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 476038元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 肆拾柒万陆仟零叁拾捌圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026-07-17 |  | 审 核 时 间: | 2026-07-17

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:海西院新区9#111-115房间改造装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 476038 | 2242 | 97446
合 计 |  | 476038 | 2242 | 97446

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 426261 | 2032 | 85039
2 | 安装工程 | 49777 | 210 | 12407
合 计 |  | 476038 | 2242 | 97446

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 417087
1.1 | 内墙柱面工程 | 241434
1.2 | 天棚工程 | 96802
1.3 | 门窗工程 | 78851
2 | 措施项目费 | 9174
2.1 | 总价措施项目费 | 2712
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2032
2.1.2 | 其他总价措施费 | 466
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 214
2.2 | 单价措施项目费 | 6462
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 426261
单位工程造价汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 49496
1.1 | 配电箱安装工程 | 5680
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程 | 12662
1.3 | 配管配线工程 | 7523
1.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | 5636
1.5 | 防雷接地工程 | 4420
1.6 | 给水系统 | 2795
1.7 | 冷凝水系统 | 1457
1.8 | 卫生洁具 | 1095
1.9 | 地上送排风系统 | 6851
1.10 | 综合布线系统 | 1377
2 | 措施项目费 | 281
2.1 | 总价措施项目费 | 281
2.1.1 | 安全文明施工费 | 210
2.1.2 | 其他总价措施费 | 49
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 22
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 49777

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011210001002 | 木隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75#轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚防火防潮阻燃板 (3)嵌缝、塞口材料品种:吸音棉填充 | m2 | 31.5 | 231.97 |  | 7307.06 | 清单
2 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:60*40*2镀锌方管 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12mm防火防潮阻燃板 (3)嵌缝、塞口材料品种:泡沫胶 | m2 | 68.04 | 224.65 |  | 15285.19 | 清单
3 | 011210002005 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:双面60*40*2镀锌方管龙骨细木工板 隔断墙 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12mm防火防潮阻燃板 (3)嵌缝、塞口材料品种:吸音棉填充 | m2 | 122.76 | 271.77 |  | 33362.49 | 清单
4 | 011210002004 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:50*25铝合金 (2)隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚、双面钢板0.426、25K、加强边、灰白 (3)嵌缝、塞口材料品种:结构胶 | m2 | 226.56 | 233.89 |  | 52990.12 | 清单
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管600*600 (2)隔离层材料种类、规格: (3)12mm阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:9mm厚石膏板 | m2 | 173.16 | 45.14 |  | 7816.44 | 清单
6 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砖600*200*200 (2)墙体类型、砌筑高度:3.3M (3)砂浆强度等级:1：2.5M40（42.5） | m3 | 23.822 | 707.07 |  | 16843.82 | 清单
7 | 010503004001 | 圈梁 | (1)商品混凝土 (2)C20 | m3 | 2.952 | 755.26 |  | 2229.53 | 清单
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格: | t | 0.227 | 5305.62 |  | 1204.38 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8-14mm)
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型: (2)界面剂类型:专业界面剂 (3)底层厚度、砂浆配合比:12厚1：2.5M40（42.5） (4)面层厚度、砂浆配合比:6厚1：3M30(42.5) (5)装饰面材料种类: | m2 | 200.38 | 43.48 |  | 8712.52 | 清单
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:水泥砂浆、石膏板墙面 (2)基层类型:乳胶漆一底二面 (3)腻子种类、遍数:各两遍 | m2 | 343.47 | 33.01 |  | 11337.94 | 清单
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1mm厚铅板、银灰色 | m2 | 215.16 | 392.01 |  | 84344.87 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:扣板式、DN8、吊杆长1800MM、高度3.6M (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨38*1.0、30*30、中距600 (3)面层材料品种、规格:600*600*0.8 (4)压条材料种类、规格:铝合金30*30 | m2 | 191.1 | 171.37 |  | 32748.81 | 清单
13 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢天棚龙骨 (2)胶合板 (3)1mm厚铅板 | m2 | 129.15 | 495.96 |  | 64053.23 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢制防盗门 | m2 | 6.24 | 801.73 |  | 5002.8 | 清单
15 | 010804007001 | 特种门 | (1)门框、扇材质:铅制防辐射门 | m2 | 10.14 | 3003.69 |  | 30457.42 | 清单
16 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:2100*900 (2)材质:实木复合门 (3)镶嵌玻璃品种、厚度: | 樘 | 4 | 2424.45 |  | 9697.8 | 清单
17 | 010807001001 | 金属（射线防护）窗 | (1)框、扇材质:铝合金包不锈钢 (2)玻璃品种、厚度:12MM厚防护射铅玻璃 | m2 | 2.09 | 16120.97 |  | 33692.83 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 030404017001 | 配电箱 | (1)规格:600*700 (2)名称:总配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:AL | 台 | 1 | 4067.32 |  | 4067.32 | 清单
19 | 030404017002 | 配电箱 | (1)规格:200*400 (2)名称:分配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:AL1-1、AL1-2 | 台 | 2 | 806.57 |  | 1613.14 | 清单
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 030408004001 | 电缆槽盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:150*100 (3)名称:电缆桥架 (4)型号:MC (5)接地:连接 | m | 22.9 | 117.98 |  | 2701.74 | 清单
21 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZC-YJV (2)规格:4*50+1*25 (3)材质:铜芯 (4)名称:总电源电缆 (5)电压等级(kV):1KW (6)敷设方式、部位:沿桥架敷设、总配电箱 | m | 22.5 | 306.79 |  | 6902.78 | 清单
22 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZC-YJV (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:总电源电缆 (5)电压等级(kV):1KW (6)敷设方式、部位:沿桥架敷设、总配电箱 | m | 39.9 | 76.63 |  | 3057.54 | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:塑料PVC (2)规格:DN20 (3)名称:照明、插座线路 (4)配置形式:吊顶内明设 | m | 282.9 | 14.26 |  | 4034.15 | 清单
24 | 030411006001 | 接线盒 | (1)暗装开关盒 | 个 | 38 | 7.95 |  | 302.1 | 清单
25 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB-BV2.5 (5)配线形式:穿管 (6)配线部位:吊顶内 | m | 117.6 | 4.69 |  | 551.54 | 清单
26 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4 (3)名称:房间插座、空调线路 (4)型号:WDZB-BV4 (5)配线形式:穿管 (6)配线部位:吊顶内 | m | 415 | 6.35 |  | 2635.25 | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)600*600 (2)平板灯 | 套 | 19 | 233.79 |  | 4442.01 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)LED (4)嵌入式
28 | 030412001001 | 插座 | (1)规格:10-250V (2)类型:五孔 (3)名称:普通插座 (4)型号:L2-86Z223A10 | 套 | 41 | 23.25 |  | 953.25 | 清单
29 | 030404034001 | 照明开关 | (1)跷板暗开关 单控三联以下 | 个 | 8 | 30.04 |  | 240.32 | 清单
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 030409001001 | 接地极 | (1)规格:50*50*5 (2)材质:镀锌角钢 (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 (5)基础接地形式:独立接地、小于1欧姆 | 根/块 | 20 | 94.01 |  | 1880.2 | 清单
31 | 030409002001 | 接地母线 | (1)材质:钢质 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:独立安装 | m | 48.5 | 52.37 |  | 2539.95 | 清单
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
32 | 031001006001 | 塑料管 | (1)安装部位:接洗涤盆 (2)材质、规格:PPR20 | m | 8.5 | 46.44 |  | 394.74 | 清单
33 | 031002003001 | 消防喷淋管拆除 | (1)消防喷淋管拆除 | 间 | 3 | 800 |  | 2400 | 清单
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘贴 (2)安装部位:空调排水 (3)材质、规格:PVC25 | m | 16 | 91.05 |  | 1456.8 | 清单
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
35 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)材质:陶瓷盆、实木柜体 (2)规格、类型:600*600 (3)附件名称、数量:1 (4)组装形式:成品 | 组 | 1 | 1094.88 |  | 1094.88 | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
36 | 030801016001 | 低压塑料管 | (1)材质:PVC塑料 (2)规格:DN200 (3)连接形式:粘贴 | m | 10.9 | 215.97 |  | 2354.07 | 清单
37 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)轴流式通风机1800m3/H | 台 | 1 | 1594.32 |  | 1594.32 | 清单
38 | 030801016002 | 低压塑料管 | (1)材质:PVC塑料 (2)规格:DN150 (3)连接形式:粘贴 | m | 22 | 131.92 |  | 2902.24 | 清单
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:超5类8*0.5 (2)名称:网络 (3)敷设方式:穿管 | m | 129.5 | 6.09 |  | 788.66 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)线缆对数:4
40 | 030502012001 | 信息插座 | (1)规格:86*86 (2)名称:网络插座 (3)类别:超5类 (4)安装方式:暗装 (5)底盒材质、规格:PVC | 个/块 | 4 | 36.44 |  | 145.76 | 清单
41 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:路由器 (2)功能:转换 (3)规格:150*150 (4)类别:超5类 | 台/套 | 1 | 442.43 |  | 442.43 | 清单
合 计 | [7 empty] | 466582.44 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 423549 | / | 2032
1.1 | 内墙柱面工程 | 247127 | 0.48 | 1186
1.2 | 天棚工程 | 97571 | 0.48 | 468
1.3 | 门窗工程 | 78851 | 0.48 | 378
2 | 其他总价措施费 | 423549 | / | 466
2.1 | 内墙柱面工程 | 247127 | 0.11 | 272
2.2 | 天棚工程 | 97571 | 0.11 | 107
2.3 | 门窗工程 | 78851 | 0.11 | 87
3 | 防尘喷雾措施费 | 2032 | / | 214
3.1 | 内墙柱面工程 | 1186 | 10.5 | 125
3.2 | 天棚工程 | 468 | 10.5 | 49
3.3 | 门窗工程 | 378 | 10.5 | 40
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 43950 | / | 210
1.1 | 配电箱安装工程 | 657 | 0.48 | 3
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程 | 12662 | 0.48 | 61
1.3 | 配管配线工程 | 7523 | 0.48 | 36
1.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | 5636 | 0.48 | 27
1.5 | 防雷接地工程 | 4420 | 0.48 | 21
1.6 | 给水系统 | 2795 | 0.48 | 13
1.7 | 冷凝水系统 | 1457 | 0.48 | 7
1.8 | 卫生洁具 | 1095 | 0.48 | 5
1.9 | 地上送排风系统 | 6328 | 0.48 | 30
1.10 | 综合布线系统 | 1377 | 0.48 | 7
2 | 其他总价措施费 | 43950 | / | 49
2.1 | 配电箱安装工程 | 657 | 0.11 | 1
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程 | 12662 | 0.11 | 14
2.3 | 配管配线工程 | 7523 | 0.11 | 8
2.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | 5636 | 0.11 | 6
2.5 | 防雷接地工程 | 4420 | 0.11 | 5
2.6 | 给水系统 | 2795 | 0.11 | 3
2.7 | 冷凝水系统 | 1457 | 0.11 | 2
2.8 | 卫生洁具 | 1095 | 0.11 | 1
2.9 | 地上送排风系统 | 6328 | 0.11 | 7
2.10 | 综合布线系统 | 1377 | 0.11 | 2
3 | 防尘喷雾措施费 | 210 | / | 22
3.1 | 配电箱安装工程 | 3 | 10.5
3.2 | 母线槽、电缆与桥架工程 | 61 | 10.5 | 6
3.3 | 配管配线工程 | 36 | 10.5 | 4
3.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | 27 | 10.5 | 3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.5 | 防雷接地工程 | 21 | 10.5 | 2
3.6 | 给水系统 | 13 | 10.5 | 1
3.7 | 冷凝水系统 | 7 | 10.5 | 1
3.8 | 卫生洁具 | 5 | 10.5 | 1
3.9 | 地上送排风系统 | 30 | 10.5 | 3
3.10 | 综合布线系统 | 7 | 10.5 | 1
合 计 |  |  |  | 2993

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 204.68 | 12.09 |  | 2474.58 | 清单
2 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)胶合板构造柱模板 | m2 | 29.52 | 109.04 |  | 3218.86 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)5.2m以内 | m2 | 60.858 | 12.63 |  | 768.64 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 6462.08 | 无效数据

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 204.68 | 5.12 | 3.88 | 0.54 | 0.92 | 0.63 |  | 1 |  | 12.09
1.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 204.68 | 5.12 | 3.88 | 0.54 | 0.92 | 0.63 |  | 1 |  | 12.09
2 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)胶合板构造柱模板 | m2 | 29.52 | 58.72 | 26.4 | 0.92 | 8.34 | 5.66 |  | 9 |  | 109.04
2.1 | 10117048 | 现浇混凝土胶合板模板(构造柱) | m2 | 29.52 | 58.72 | 26.4 | 0.92 | 8.34 | 5.66 |  | 9 |  | 109.04
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)5.2m以内 | m2 | 60.858 | 6.46 | 3.14 | 0.36 | 0.97 | 0.66 |  | 1.04 |  | 12.63
3.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 60.858 | 6.46 | 3.14 | 0.36 | 0.97 | 0.66 |  | 1.04 |  | 12.63
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
母线槽、电缆与桥架工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
配管配线工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [13 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
冷凝水系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
卫生洁具 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
地上送排风系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
综合布线系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 97446.01
二 |  | 材料
1 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.233 | 3038.84 | 707.06
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.246 | 8.52 | 10.62
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.132 | 7.57 | 8.57
4 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 5.2 | 3.92 | 20.38
5 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 0.3 | 3.63 | 1.09
6 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.025 | 3.59 | 0.09
7 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 10.718 | 23.232 | 248.99
8 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.509 | 48.67 | 24.79
9 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 311.99 | 4.799 | 1497.24
10 | 01610270 | 预埋铁件 |  | kg | 12.645 | 4.97 | 62.84
11 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.006 | 3.71 | 0.02
12 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.062 | 3.23 | 0.2
13 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 0.5 | 0.11 | 0.06
14 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 2.954 | 0.28 | 0.83
15 | 02270001 | 白布 |  | kg | 2.603 | 24.86 | 64.71
16 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.895 | 5.17 | 9.8
17 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 1.173 | 5.39 | 6.32
18 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 942.906 | 0.09 | 84.86
19 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 3.914 | 0.17 | 0.67
20 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 101.92 | 0.32 | 32.61
21 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.803 | 7.96 | 6.39
22 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.003 | 6.14 | 0.02
23 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 4.12 | 1.39 | 5.73
24 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 6.384 | 6.15 | 39.26
25 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 34.468 | 0.53 | 18.27
26 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 3.6 | 1.39 | 5
27 | 03030120 | 不锈钢门合页 |  | 片 | 8.08 | 12.61 | 101.89
28 | 03030170 | 单开门锁 |  | 把 | 4 | 47.01 | 188.04
29 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 4 | 16.81 | 67.24
30 | 03070660 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 1.01 | 46 | 46.46
31 | 03070910 | 洗涤盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 64.62 | 65.27
32 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 2.009 | 24.34 | 48.91
33 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.22 | 1.17 | 0.26
34 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 3.154 | 6.73 | 21.22
35 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.403 | 36.99 | 14.92
36 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 6.507 | 5.13 | 33.38
37 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.044 | 7.43 | 0.33
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.04 | 4.78 | 0.19
39 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.437 | 6.55 | 2.86
40 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.524 | 8.85 | 4.64
41 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 0.6 | 3.56 | 2.14
42 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.125 | 3.66 | 0.46
43 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 3.43 | 0.44 | 1.51
44 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 27.679 | 0.23 | 6.37
45 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.023 | 2.12 | 0.05
46 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.023 | 15.04 | 0.34
47 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 919.425 | 0.04 | 36.78
48 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 6.707 | 0.88 | 5.9
49 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 4.455 | 7.1 | 31.63
50 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.21 | 7.1 | 1.49
51 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.002 | 7.1 | 0.01
52 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 1.008 | 195.58 | 197.14
53 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.65 | 42.48 | 27.62
54 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 1.226 | 13.82 | 16.94
55 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 5.16 | 4.48 | 23.12
56 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 4.692 | 4.07 | 19.1
57 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 40.08 | 0.358 | 14.35
58 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2614.884 | 0.315 | 823.69
59 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.098 | 194.16 | 19.01
60 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.421 | 194.16 | 275.85
61 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 5.892 | 131.4 | 774.15
62 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1.923 | 90.21 | 173.48
63 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 164.804 | 0.21 | 34.61
64 | 04150080 | 加气混凝土砌块 | A3.5 | m3 | 23.179 | 290.89 | 6742.48
65 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 10.223 | 0.99 | 10.12
66 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.006 | 1726 | 10.36
67 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.174 | 1442 | 251.15
68 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 135.607 | 20.06 | 2720.29
69 | 05090010 | 细木工板 | 12厚 | m2 | 395.388 | 35.4 | 13996.74
70 | 06050030 | 防护射铅玻璃 | δ12 | m2 | 1.735 | 15000 | 26020.5
71 | 09010030 | 纸面石膏板 | 9厚 | m2 | 183.55 | 12.05 | 2211.77
72 | 09050190 | 铝扣板 | 600×600*0.8 | m2 | 200.655 | 65 | 13042.58
73 | 09130020 | 铅板 | 1厚 | m2 | 385.199 | 225 | 86669.66
74 | 09250001 | 彩钢夹芯板 | 50厚 | m2 | 240.154 | 60 | 14409.22
75 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 200.655 | 20.35 | 4083.33
76 | 10010190 | 轻钢龙骨(上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 135.607 | 22.12 | 2999.64
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 10010250 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 59.85 | 4.6 | 275.31
78 | 10010250 | 镀锌方管龙骨 | 60×40*2 | m | 362.52 | 15 | 5437.8
79 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 34.65 | 4.42 | 153.15
80 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 60×40*2 | m | 209.88 | 15 | 3148.2
81 | 10130130 | 镀锌槽型吊码 | 双边 δ=3 | 个 | 39.14 | 5.31 | 207.83
82 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 6.103 | 584 | 3564.35
83 | 11010490 | 成品装饰单开木门及门套 | 900×2100（复合） | 樘 | 4 | 1637 | 6548
84 | 11170160 | 防射线门 |  | m2 | 10.14 | 2301 | 23332.14
85 | 12030280 | 铝合金槽线 | 宽50 | m | 33.984 | 9.73 | 330.66
86 | 12030360 | 铝合金角线 |  | m | 135.936 | 5.75 | 781.63
87 | 12030400 | 铝合金收边线 |  | m | 200.655 | 8.85 | 1775.8
88 | 12390040 | 铝合金工字 |  | m | 380.621 | 17.7 | 6736.99
89 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.09 | 11.95 | 1.08
90 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.691 | 9.29 | 6.42
91 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 39.911 | 3.41 | 136.1
92 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 701.091 | 2.21 | 1549.41
93 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 95.519 | 4.45 | 425.06
94 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 10.27 | 0.1
95 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.275 | 10.27 | 2.82
96 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.062 | 13.18 | 0.82
97 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 0.15 | 10.08 | 1.51
98 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 4.66 | 11.95 | 55.69
99 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 2.952 | 4.47 | 13.2
100 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 1.444 | 7.83 | 11.31
101 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 7.795 | 9.92 | 77.33
102 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.495 | 10.27 | 5.08
103 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 0.048 | 11.5 | 0.55
104 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.445 | 25.4 | 36.71
105 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.147 | 5.75 | 0.85
106 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 3.853 | 6.64 | 25.58
107 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.062 | 7.79 | 0.49
108 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 4 | 11.06 | 44.24
109 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 9.29 | 3.57 | 33.17
110 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 0.525 | 6.42 | 3.37
111 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 1.023 | 4.01 | 4.1
112 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.341 | 21.35 | 7.28
113 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 3.917 | 9.29 | 36.39
114 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 186.284 | 13.27 | 2471.98
115 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.034 | 14.76 | 0.5
116 | 14410460 | 密封胶 |  | 支 | 107.688 | 21.42 | 2306.67
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
117 | 14410570 | 万能胶 |  | kg | 33.345 | 11.95 | 398.47
118 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.283 | 7.56 | 2.14
119 | 14410780 | 粘结胶 | CPE | kg | 0.157 | 8.72 | 1.37
120 | 15070001 | 玻璃棉毡 | δ75 | m2 | 233.415 | 10.18 | 2376.16
121 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 61.798 | 3.626 | 224.08
122 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.011 | 5.928 | 0.07
123 | 17090001 | 方钢管 | 25×25×2.5 | kg | 2.854 | 4.5 | 12.84
124 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.48 | 8.19 | 3.93
125 | 17250160 | 塑料管 | Φ25 | m | 16.352 | 6 | 98.11
126 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 10.863 | 2.18 | 23.68
127 | 17251620 | 承插塑料管 | Φ150 | m | 22 | 86.25 | 1897.5
128 | 17251640 | 承插塑料管 | Φ200 | m | 10.9 | 149.68 | 1631.51
129 | 17252610 | 塑料给水管 | Φ20 | m | 8.636 | 7 | 60.45
130 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.005 | 10.04 | 0.05
131 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 10 | 10.1
132 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 12.887 | 2.52 | 32.48
133 | 18091260 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ25 | 个 | 9.28 | 3 | 27.84
134 | 18091480 | 室内塑料给水管电熔管件 | Φ20 | 个 | 12.92 | 6.5 | 83.98
135 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 35.138 | 1.86 | 65.36
136 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.003 | 12.58 | 0.04
137 | 21130120 | 洗涤盆 |  | 个 | 1.01 | 680 | 686.8
138 | 21310090 | 洗涤盆托架 | -40×5 | 副 | 1.01 | 7.96 | 8.04
139 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.002 | 53.43 | 0.09
140 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.002 | 13.27 | 0.02
141 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 | 19.19 | 98 | 1880.62
142 | 26050260 | 照明开关 |  | 个 | 8.16 | 15 | 122.4
143 | 26410001 | 插座 |  | 个 | 4.04 | 6.41 | 25.9
144 | 26410370 | 成套插座 |  | 套 | 41.82 | 10 | 418.2
145 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 21 | 37.5 | 787.5
146 | 27060130 | 接地母线 |  | m | 49.228 | 6.47 | 318.5
147 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 2.405 | 2.48 | 5.96
148 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.35 | 13.27 | 4.64
149 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.625 | 2.27 | 12.77
150 | 28000010 | 绝缘电线 | 4mm2 | m | 435.75 | 3.8 | 1655.85
151 | 28000010 | 绝缘电线 | 2.5mm2 | m | 136.416 | 2.2 | 300.12
152 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 1.091 | 38.05 | 41.52
153 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 17.697 | 3.02 | 53.44
154 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 82.897 | 1.68 | 139.27
155 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 1.737 | 2.62 | 4.55
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
156 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 5.153 | 4.73 | 24.37
157 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | m | 22.725 | 210 | 4772.25
158 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | m | 40.299 | 40 | 1611.96
159 | 28270120 | 双绞线缆 |  | m | 135.975 | 3 | 407.93
160 | 29010260 | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 | 150*100mm) | m | 23.129 | 48 | 1110.19
161 | 29020080 | 桥架支撑 |  | 个 | 28.302 | 10.47 | 296.32
162 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 39.14 | 0.05 | 1.96
163 | 29060930 | 刚性阻燃管 |  | m | 299.874 | 1.5 | 449.81
164 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 59.409 | 0.14 | 8.32
165 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 475.272 | 0.12 | 57.03
166 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 9.053 | 0.57 | 5.16
167 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 5.941 | 1.56 | 9.27
168 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 5.941 | 0.31 | 1.84
169 | 29070610 | 户内热缩式电缆终端头 |  | 套 | 6.381 | 39.82 | 254.1
170 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 19.285 | 0.71 | 13.69
171 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09 | 1.59 | 9.68
172 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 21.421 | 2.39 | 51.2
173 | 29090340 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 8.483 | 5.84 | 49.54
174 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 42.8 | 2.14 | 91.59
175 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 3.632 | 30.17 | 109.59
176 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 14.602 | 3.15 | 46
177 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 160.401 | 6.19 | 992.88
178 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 79.8 | 6.64 | 529.87
179 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 4.397 | 0.66 | 2.9
180 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2.202 | 3.28 | 7.22
181 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.744 | 0.88 | 3.29
182 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 7.489 | 41.72 | 312.45
183 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 1.204 | 5.31 | 6.4
184 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.091 | 3.1 | 0.28
185 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.747 | 79.65 | 59.49
186 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 25.621 | 10.62 | 272.09
187 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 185.533 | 0.44 | 81.63
188 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.139 | 2120 | 294.37
189 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 47.061 | 1 | 47.06
190 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | -279.797 | 1 | -279.8
191 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 4582.694 | 1 | 4582.69
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
192 | 49010120 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 483.053 | 1.15 | 555.51
193 | 49011001 | 消防喷淋管拆除及封堵 |  | 元 | 3
194 | 57290010 | 线管理器 |  | 个 | 1.01 | 300 | 303
195 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.016 | 372.657 | 5.96
196 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.08 | 343.659 | 27.49
197 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.242 | 301.957 | 375.14
198 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.745 | 273.607 | 751.11
199 | 80070020 | 加气混凝土专用砌筑砂浆 |  | m3 | 1.353 | 615.172 | 832.38
200 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.982 | 324.06 | 966.19
三 |  | 设备
1 | 50290001 | 轴流式通风机 | 1800m3/H | 台 | 1 | 480 | 480
2 | 55090001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 | 3500 | 3500
3 | 55090001 | 成套配电箱 |  | 台 | 2 | 554 | 1108
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.13 | 6.03 | 0.78
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.087 | 39.84 | 3.48
3 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 1.359 | 9.72 | 13.21
4 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.648 | 5.51 | 3.57
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.916 | 166.768 | 152.78
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.058 | 580.172 | 33.47
7 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.262 | 600.836 | 157.45
8 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.049 | 662.135 | 32.5
9 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 0.2 | 718.294 | 143.66
10 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.047 | 875.788 | 41.14
11 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 648.923 | 64.89
12 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.023 | 38.824 | 0.88
13 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.052 | 23.829 | 1.24
14 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.105 | 23.964 | 2.51
15 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.023 | 79.778 | 1.83
16 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 3.958 | 54.398 | 215.3
17 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 8.965 | 79.463 | 712.42
18 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.102 | 83.653 | 8.55
19 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.025 | 102.38 | 2.56
20 | 99250460 | 电熔焊接机 | 功率3.5kW | 台班 | 0.113 | 36.8 | 4.16
21 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.001 | 60.84 | 0.05
22 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 2.563 | 34.592 | 88.65
23 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.002 | 31.424 | 0.08
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：海西院新区9#111-115房间改造装修 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.001 | 16.431 | 0.01
25 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 273.332 | 1 | 273.33
26 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.01 | 15.83 | 0.16